пожарная  безопасность  

образовательных  учреждений

Виктор Ефимов, 

проректор по делам ГО и ЧС МГТУ им. Н.Э. Баумана
Одной из основных задач образовательных уч​реждений является обеспечение безопасных ус​ловий ведения учебного процесса.
Защитные мероприятия

Безопасность в учреждениях системы образо​вания зависит от многих факторов, в том числе и от степени износа основных фондов, и от слож​ных процессов внутри самой системы образова​ния.
Особую опасность для обучающихся и пер​сонала образовательных учреждений представ​ляют чрезвычайные ситуации с быстроразвивающимися поражающими факторами, например пожары, аварии на химически опасных объек​тах, взрывы. Эта особенность определяет дефи​цит времени на выполнение защитных мероп​риятий, которые могут подразделяться на два вида: заблаговременные и оперативные.
Заблаговременно в образовательных учреж​дениях создается:
· нормативно-правовая база, т.е. положения, приказы, инструкции, возлагающие на должнос​тных лиц обязанности по обеспечению безопас​ности людей;
· оснащение системами оповещения техни​ческими системами обнаружения опасности, а также средствами безопасности;
· анализ возможных опасностей и обосно​вание принципов и способов защиты;
· оценка критического времени экстренной эвакуации;
· организация обучения учащихся, препода​вателей и персонала способам защиты и прове​дение учений и тренировок в соответствии с тре​бованиями безопасности.
Оперативные мероприятия

Из оперативных мероприятий основным яв​ляется экстренная эвакуация. При этом следует иметь в виду, что особенностью образовательных учреждений является максимальная концентрация людей на сравнительно малых площадях. Кроме того, возрастные особенности обучающихся оп​ределяют дополнительную сложность при обес​печении их безопасности.
Система пожарной безопасности

Как показывают события последних лет, в об​разовательных учреждениях наиболее вероятной угрозой с тяжкими последствиями является по​жар.
Существует целая система обеспечения пожар​ной безопасности применительно к образователь​ному учреждению, изложенная в Государствен​ном стандарте «Пожарная безопасность» (ГОСТ 12.1.004-91), Федеральном законе «О пожарной безопасности» (№ 69- ФЗ), а также в «Правилах пожарной безопасности в РФ» (ППБ 01-03). В этих документах определены структура систе​мы пожарной безопасности, требования к ней, обязанности всех уровней власти, должностных лиц и граждан.
В структуру системы пожарной безопасности должны входить подсистема предотвращения пожара и подсистема противопожарной защи​ты, направленные на:
· профилактику пожаров;
· обеспечение пожарной безопасности людей;
· обеспечение пожарной безопасности мате​риальных ценностей.
Ответственность за состояние пожарной безо​пасности возлагается на руководителя учрежде​ния образования, который должен издать ряд при​казов:
· «Правила пожарной безопасности в ...»;
· «Об организации пожарной безопасности в .....», где следует максимально предусмотреть ответственность должностных лиц и решение та​ких вопросов, как организация оповещения, бес​препятственной эвакуации, определение состоя​ния средств первичного пожаротушения, техни​ческих систем безопасности, аварийного освещения, порядок действий в случае пожара и т.д.
· «Об организации проведения пожароопас​ных работ ...»;
· «О проведении практических тренировок по пожарной безопасности...»;
· «Об организации мест для курения ...».
Подобные приказы доводятся до исполните​лей, как правило, под роспись и организуется жесткий контроль их исполнения.

Инструктажи по пожарной безопасности обя​зательны и должны быть правильно оформлены.
Особое значение для образовательного учреж​дения имеет установление эффективного проти​вопожарного режима, т.е. правил поведения лю​дей, порядок организации учебного процесса и содержания классов (помещений).
Экстренная эвакуация

Экстренная эвакуация является основным спо​собом безопасности людей на пожаре, планиру​ется заблаговременно, предполагает целый ком​плекс организационных и технических мер.
Эвакуация - вынужденный процесс движения людей из зоны, где имеется возможность воздей​ствия на них опасных факторов пожара.
Эвакуационный выход - выход, ведущий в бе​зопасную при пожаре зону.
Путь эвакуации - при эвакуации путь, безо​пасный для людей, ведущий к эвакуационному выходу.
Согласно СНиП 21-01-97 «Пожарная безопас​ность зданий и сооружений»:
«При эксплуатации зданий всегда следует учи​тывать требования к расположению эвакуацион​ных путей и сохранению эвакуационной способ​ности:
· с каждого этажа и из помещения следует предусматривать не менее двух эвакуационных выходов;
· при устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий вестибюль одна из лестничных клеток кроме выхода в вес​тибюль должна иметь выход непосредственно на​ружу;
· ширина путей эвакуации должна быть не менее 1 м, дверей - не менее 0,8 м, высота прохо​да - не менее 2 м;
· двери на путях эвакуации должны откры​ваться по направлению выхода из здания;
· наружные эвакуационные двери зданий не должны иметь запоров, которые не могут быть открыты изнутри без ключа;

· двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, двери лифтовых холлов должны иметь приспособления для самозакрывания и не долж​ны иметь запоров, препятствующих их свободно​му открыванию изнутри без ключа.
Более подробно требования к путям эвакуации изложены в строительных нормах и правилах (СНиП 2.01.02-85) «Противопожарные нормы».
Данные документы помогут администрации учреждений образования правильно оценить со​стояние пожарной безопасности и принять соот​ветствующие меры.
Расчет времени эвакуации

При проведении экстренной эвакуации людей существует интегральная характеристика их безопасности - это время эвакуации (tэв). Оно не должно быть больше времени блокирования пу​тей эвакуации опасными факторами пожара (tбл). Для большинства зданий, сооружений и помеще​ний учреждений образования это время рассчиты​вается с помощью соответствующих методик и может составлять от 4 до 10 мин.
Расчет времени эвакуации может быть пред​ставлен как:
tэв = tоб + tоп + tсб + tдв ,
где: 
tэв - время эвакуации людей из опасной зоны;
tоб - время обнаружения признаков пожара;
tоп - время оповещения людей о пожаре и не​обходимости экстренной эвакуации;
tсб - время сбора и подготовки к эвакуации;
tдв - время движения людей до безопасной зоны.
Время tоб определяется комплексом заблагов​ременных организационно-технических меропри​ятий: наличие дежурных сил и средств, систем сигнализации, алгоритмов принятия решения о факте пожара и т.д.
Время tоп определяется продолжительностью периода между обнаружением и сообщением о пожаре и зависит от быстроты принятия реше​ния эвакуировать людей, готовности и надежнос​ти системы оповещения, других факторов.

Время tc6 зависит в значительной степени от типа системы оповещения о пожаре. Например, если сообщение об опасности передается по свя​зи голосом, то примерно через минуту люди на​чинают эвакуироваться. Если сообщения о пожа​ре передаются звонками, тонированными сигна​лами и т.д., время сбора и подготовки к эвакуации может составлять более 4 мин.
Время tc6 может включать в себя:
1.   Проверку и определение источника надеж​ности или значимости сообщения о пожаре.
2.   Выключение оборудования, сбор докумен​тов, материалов, одевание.
3.   Поиск путей эвакуации.
4.  Неверные действия, связанные с некор​ректной или вводящей в заблуждение информа​цией.
Время tc6 может быть сокращено благодаря изу​чению сотрудниками инструкций по действиям в условиях пожара, демаркации путей эвакуации, проведению тренировок и учений.
Таким образом, время перед началом эвакуа​ции определяется целым рядом технических и организационных решений по обеспечению бе​зопасности на пожаре.
Применение индивидуальных средств защиты

Важным моментом, особенно характерным для деятельности учреждений образования, является определение максимально допустимого количе​ства людей в помещениях различного назначения. Количество людей не должно превышать установ​ленного нормами проектирования.
Если же нормы безопасности при строитель​стве на какое-либо здание не учитывались, то до​пустимое количество людей определяется расче​том из условия - не менее 0,75 м2 на человека при обеспечении возможности безопасной эвакуации при пожаре.
Чтобы эффективно защитить людей от пожаров в системе образования, необходимо внедрять новые средства и способы обеспечения пожарной безопас​ности. Решить эту проблему можно с помощью применения индивидуальных средств защиты и спасения.
Анализ совокупности факторов, обусловлива​ющих целесообразность применения индивиду​альных средств защиты и спасения, показывает, что необходимо принимать во внимание:
· недостаточную мобильность людей;
· плохую ориентацию из-за задымления;
· большую протяженность и сложность пла​нировки путей эвакуации;
· недостаточную защищенность путей эваку​ации от опасных факторов пожара;
· задержки в проведении спасательных работ;
· возможность совершения поджога, когда будут заблокированы пути эвакуации.
От действия продуктов горения во время по​жара гибнут до 80% людей. Одним из видов средств индивидуальной защиты, предлагаемых отечественной промышленностью, являются са​моспасатели. Данное изделие представляет собой средство защиты органов дыхания и зрения че​ловека от опасных факторов пожара в течение оп​ределенного времени.
Следует иметь в виду, что любой самоспаса​тель должен иметь государственный сертификат пожарной безопасности, тогда его применение за​конно. Часто предлагаются средства, не имеющие подобного сертификата.
Индивидуальные средства защиты и спасе​ния могут использоваться:
· обслуживающим персоналом для оказания помощи в эвакуации основного числа людей;
· эвакуирующимися самостоятельно или с помощью обслуживающего персонала;
· людьми до начала их спасения при невоз​можности их эвакуации;
· людьми с помощью пожарных подразделений.
Учитывая данные рекомендации, можно опре​делить конкретные места размещения индивиду​альных средств защиты и спасения в зданиях, по​мещениях обслуживающего персонала, безопас​ных зонах, в преподавательских и т. д.
При этом применение средств индивидуальной защиты может предусматриваться как на стадии проектирования, так и при разработке компенси​рующих мероприятий существующих зданий. 
Действия должностных лиц во время пожара

На практике очень часто при возникновении пожара должностные лица учреждений образова​ния допускают неточные и некорректные действия. Правила пожарной безопасности однозначно определяют содержание и приоритет действий руководителей, лиц, ответственных за пожар​ную безопасность, дежурных служб и т.д.:
· прибыть к месту пожара и сообщить о его возникновении в пожарную охрану;
· в случае угрозы жизни людей организовать их спасение;
· проверить и включить системы противопо​жарной защиты (оповещения, пожаротушения, дымоудаления и т.д.);
· при необходимости отключить электро​энергию и другие системы (вентиляции, лифты), т.е. воспрепятствовать дальнейшему развитию пожара;
· прекратить все виды деятельности в здании;
· эвакуировать всех учащихся и персонал;
· организовать (осуществить) общее руковод​ство по тушению пожара до прибытия подразде​лений пожарной охраны, обеспечив при этом со​блюдение мер безопасности;
· встретить подразделения пожарной охраны и показать им кратчайший путь до очага пожара, местонахождение пожарных гидрантов, водо​емов; планировку здания, пути эвакуации и т.д.
Решение многих из перечисленных выше про​блем представляет собой систему противопожар​ной профилактики, т.е. комплекса организацион​ных и технических мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, обеспечение безо​пасности людей и создание условий для успеш​ного тушения пожара.
Обозначенные задачи пожарной профилактики, формализованные в общем виде, и составляют ос​нову пожарной безопасности образовательного уч​реждения. Их исполнение - прямая обязанность дол​жностных лиц, а также персонала и обучающихся.
